|  | Количествена и стойностна сметка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обект: Улично осветление на пешеходна алея в ПИ 150040, 532001, 532004, 532002, 532003, 000355, гр.Трън |  |  |  |  |
| № | Видове работи | М | К-ство | Ед.цена | Стойност |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тесен изкоп в з.п. ръчен | м3 | 35 |  |  |
| 2 | Тесен изкоп в з.п. машинен | м3 | 125 |  |  |
| 3 | Натоварване земни маси на камион | м3 | 29 |  |  |
| 4 | Превоз с камион на земни маси | м3 | 29 |  |  |
| 5 | Пясъчна подложка | м3 | 29 |  |  |
| 6 | Полагане кабел САВТ 2х10 мм2 | мл | 610 |  |  |
| 7 | Полагане сигнална лента | мл | 610 |  |  |
| 8 | Обратен насип | м3 | 120 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на стълбове за осветление | бр | 19 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на осв.тела - комплект кълба с крушки | бр | 76 |  |  |
| 11 | Направа на фундаменти за стълбове | бр | 19 |  |  |
| 12 | Направа на сухи разделки | бр | 42 |  |  |
| 13 | Табло с предпазители, електромер и фотореле | бр | 1 |  |  |
| 14 | Направа на заземления | бр | 7 |  |  |
|  |  |  |  | Общо: |  |
|  |  |  |  | 20% ДДС |  |
|  |  |  |  | Общо с ДДС |  |