	
	                   Количествена и стойностна сметка
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Обект: Улично осветление на пешеходна алея в ПИ 150040, 532001, 532004, 532002, 532003, 000355, гр.Трън
	

	
	             
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	№
	Видове работи
	М
	К-ство 
	Ед.цена
	Стойност

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Тесен изкоп в з.п. ръчен
	м3
	35
	 
	 

	2
	Тесен изкоп в з.п. машинен
	м3
	125
	 
	 

	3
	Натоварване земни маси на камион
	м3
	29
	 
	 

	4
	Превоз с камион на земни маси
	м3
	29
	 
	 

	5
	Пясъчна подложка
	м3
	29
	 
	 

	6
	Полагане кабел САВТ 2х10 мм2
	мл
	610
	 
	 

	7
	Полагане сигнална лента
	мл
	610
	 
	 

	8
	Обратен насип
	м3
	120
	 
	 

	9
	Доставка и монтаж на стълбове за осветление
	бр
	19
	 
	 

	10
	Доставка и монтаж на осв.тела - комплект кълба с крушки
	бр
	76
	 
	 

	11
	Направа на фундаменти за стълбове
	бр
	19
	 
	 

	12
	Направа на сухи разделки
	бр
	42
	 
	 

	13
	Табло с предпазители, електромер и фотореле
	бр
	1
	 
	 

	14
	Направа на заземления
	бр
	7
	 
	 

	
	
	
	
	Общо:
	

	
	
	
	
	20% ДДС
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